SiemensClient(西门子)读写操作

//1、实例化客户端 - 输入型号、IP和端口

//其他型号：SiemensVersion.S7_200、SiemensVersion.S7_300、SiemensVersion.S7_400、SiemensVersion.S7_1200、SiemensVersion.S7_1500

SiemensClient client = new SiemensClient(SiemensVersion.S7_200Smart, "127.0.0.1",102);

//2、写操作

client.Write("Q1.3", true);

client.Write("V2205", (short)11);

client.Write("V2209", 33);

client.Write("V2305", "orderCode");             //写入字符串

//3、读操作

var value1 = client.ReadBoolean("Q1.3").Value;

var value2 = client.ReadInt16("V2205").Value;

var value3 = client.ReadInt32("V2209").Value;

var value4 = client.ReadString("V2305").Value; //读取字符串

//4、如果没有主动Open，则会每次读写操作的时候自动打开自动和关闭连接，这样会使读写效率大大减低。所以建议手动Open和Close。

client.Open();

//5、读写操作都会返回操作结果对象Result

var result = client.ReadInt16("V2205");

//5.1 读取是否成功（true或false）

var isSucceed = result.IsSucceed;

//5.2 读取失败的异常信息

var errMsg = result.Err;

//5.3 读取操作实际发送的请求报文

var requst  = result.Requst;

//5.4 读取操作服务端响应的报文

var response = result.Response;

//5.5 读取到的值

var value4 = result.Value;

MitsubishiClient(三菱)读写操作

//1、实例化客户端 - 输入正确的IP和端口

MitsubishiClient client = new MitsubishiClient(MitsubishiVersion.Qna_3E, "127.0.0.1",6000);

//2、写操作

client.Write("M100", true);

client.Write("D200", (short)11);

client.Write("D210", 33);

//3、读操作

var value1 = client.ReadBoolean("M100").Value;

var value2 = client.ReadInt16("D200").Value;

var value3 = client.ReadInt32("D210").Value;

//4、如果没有主动Open，则会每次读写操作的时候自动打开自动和关闭连接，这样会使读写效率大大减低。所以建议手动Open和Close。

client.Open();

//5、读写操作都会返回操作结果对象Result

var result = client.ReadInt16("D210");

//5.1 读取是否成功（true或false）

var isSucceed = result.IsSucceed;

//5.2 读取失败的异常信息

var errMsg = result.Err;

//5.3 读取操作实际发送的请求报文

var requst  = result.Requst;

//5.4 读取操作服务端响应的报文

var response = result.Response;

//5.5 读取到的值

var value4 = result.Value;

OmronFinsClient(欧姆龙)读写操作

//1、实例化客户端 - 输入正确的IP和端口

OmronFinsClient client = new OmronFinsClient("127.0.0.1",6000);

//2、写操作

client.Write("M100", true);

client.Write("D200", (short)11);

client.Write("D210", 33);

//3、读操作

var value1 = client.ReadBoolean("M100").Value;

var value2 = client.ReadInt16("D200").Value;

var value3 = client.ReadInt32("D210").Value;

//4、如果没有主动Open，则会每次读写操作的时候自动打开自动和关闭连接，这样会使读写效率大大减低。所以建议手动Open和Close。

client.Open();

//5、读写操作都会返回操作结果对象Result

var result = client.ReadInt16("D210");

//5.1 读取是否成功（true或false）

var isSucceed = result.IsSucceed;

//5.2 读取失败的异常信息

var errMsg = result.Err;

//5.3 读取操作实际发送的请求报文

var requst  = result.Requst;

//5.4 读取操作服务端响应的报文

var response = result.Response;

//5.5 读取到的值

var value4 = result.Value;

AllenBradleyClient(罗克韦尔)读写操作

//1、实例化客户端 - 输入正确的IP和端口

AllenBradleyClient client = new AllenBradleyClient("127.0.0.1",44818);

//2、写操作

client.Write("A1", (short)11);

//3、读操作

var value = client.ReadInt16("A1").Value;

//4、如果没有主动Open，则会每次读写操作的时候自动打开自动和关闭连接，这样会使读写效率大大减低。所以建议手动Open和Close。

client.Open();

//5、读写操作都会返回操作结果对象Result

var result = client.ReadInt16("A1");

//5.1 读取是否成功（true或false）

var isSucceed = result.IsSucceed;

//5.2 读取失败的异常信息

var errMsg = result.Err;

//5.3 读取操作实际发送的请求报文

var requst  = result.Requst;

//5.4 读取操作服务端响应的报文

var response = result.Response;

//5.5 读取到的值

var value4 = result.Value;